## пропускная способность
Сведения об общей пропускной способности электрической сети ООО "ЭДС" на 01.01.2016 г.
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Классы напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ПС с учётом присоединённых потребителей, закл. договоров и поданных заявок, МВт | Величина свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учётом присоединённых потребителей, закл. договоров и поданных заявок, по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП | Златоустовский | ПС Н.Златоуст 110/6 | 110/6 | Т-1 | 31.5 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | Т-2 | 31.5 | - | -
|  | Челябинский | К.Городская | 110/6 | Т-3 | 40 | 5.909 | 5.909
2 | ПС-110/6 | Златоустовский | ПС Горная | 110/6 | Т-1 | 6.3 | - | -
|  | Челябинский |  |  | Т-2 | 6.3 | 3.74 | 3.74